**罗湖区人民医院 技术需求**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 前列腺包 | **国别** | 进口 | **合计金额** | 0.7 |
| **项目需求** |
| **序号** | **项目** | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** |
| 1 | 前列腺包 | 0.7 | 1 | 0.7 |  |
| 合计 | 1 | 0.7 |  |

**单套配置：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 型号 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 大弯钳 | 22.0cm CRILE-RANKIN 弯全齿 | 3 | 　 | 　 |
| 2 | 大弯钳 | 20.0cm CRILE-RANKIN 弯全齿 | 3 | 　 | 　 |
| 3 | 大镊子 | 25.0cm STANDARD 直 | 1 | 　 | 　 |
| 4 | S拉钩 | 18.0cm DEAVER 宽19mm | 1 | 　 | 　 |
| 5 | S拉钩 | 21.5cm DEAVER 宽22mm | 1 | 　 | 　 |
| 6 | 长针持 | 23.0cm CRILE-WOOD 细针 | 2 | 　 | 　 |
| 7 | 大直角 | 23.0cm 角弯 全齿 90°x12 | 1 | 　 | 　 |
| 8 | 小直角 | 23.0cm MEEKER 直角弯 | 1 | 　 | 　 |
| 9 | 组织钳 | 20.0cm ALLIS 4×5齿 小头 | 3 | 　 | 　 |
| 10 | 组织钳 | 18.0cm ALLIS 4×5齿 小头 | 1 | 　 | 　 |
| 单套总价 | 　 |