深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 心率变异检测仪 |  | 国别 | 中国 | 申报科室 | 健康管理中心 | 数量 | 1 | 参考报价 | 9 | 合计金额 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统 |  | Memory：1G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | O/S：Windows XP以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屏幕：17寸以上彩色液晶屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 输入/输出：USB、扬声器，彩色打印机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示器性能指标 |  | 最低分辨率：640× 480 像素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测原理 |  | 心率变异性（HRV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PPG |  | 传感器：可重复使用的手指传感器MS-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 脉搏波/心率测量范围：30~240 BPM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 精确度：±2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 波输出时间：2秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 采集：平均（after setting time）8 beats |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测参数 及内容 |  | HRV（心率变异性）： <时域分析>： 平均心率、异常心律，身体上压力、精神上压力、抗压能力、疲劳指数<频域分析>： TP、VLF、LF、HF、交感、副交感比率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境 |  | 操作温度：10~40℃（50~104℉） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 储存温度：-20~60℃ （-4~140℉） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作湿度：80% RH max. @40℃(104℉)(without condensation) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 储存湿度：95% RH max @50℃（122℉） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大气压范围：操作700hPa~1060hPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全规格 |  | 防电击措施：Ⅰ类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防电击级别：BF型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量时间 |  | 5分钟以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源 |  | 100~240VAC 50/60Hz 1.0A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

配备接口，及网卡，可将信息导入体检系统