全自动生物显微镜技术参数

★用途：细胞芯片法检测T淋巴细胞亚群;

光学系统   ：无限远校正系统

照明       ：内置式透射照明系统，LED光源

输入电压   ：220V~240V 50/60Hz

电压波动   ：±10%

标称电流   ：0.4A

保险丝     ：250V 1A延迟型，2只5×20微型保险丝

物镜转换器 ：4孔固定式

▲聚光镜     ：阿贝式 NA=1.25 带有可变光栏

双目镜筒   ：瞳距55~75mm

操作环境   ：温度：0℃~40℃

湿度       ：最大湿度85%，不结露

污染度     ：2级

安装       ：II级以上