## 核酸蛋白分析仪
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
设备名称 | 核酸蛋白测定仪 | 国别 | 进口 | 申报科室 | 众循精准医学研究院 | 数量 | 1
一、技术要求
1.最小样品体积：1ul；
2.检测下限：基座2ng/ul（dsDNA）；
*3.检测上限：基座27,500ng/ul（dsDNA）；
4.样本检测和数据处理时间：8秒；
5.波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析；
6.波长精度：±1nm；
7.光吸收范围：基座0－550A（10mm光路径）；
*8.光路径：内含0.03、0.05、0.1、0.2、1mm一共 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置，光程调节器不会曝露在空气中，避免灰尘，纸屑或液体进入生锈导致光程不准确；
*9.具备智能样本检测技术，可进行纯度测定，同时进行污染物鉴定和结果校正，并提供实时的技术支持；
10.光源：氙闪灯；
11.检测器类型：2048－CMOS线阵图像传感器；
12.显示方式：高分辨率彩色可触摸显示屏；
13.支持的应用：核酸A260,A260/A280,A260/A230和标记的核酸；蛋白A280和A205，蛋白Pierce660,蛋白Bradford，蛋白BCA，蛋白Lowry,标记蛋白；OD600,动力学，UV-Vis，和用户自定义；
14.配置要求：主机一台，品牌电脑一台、配套软件一份。
二、服务要求
提供三年保修。