投标资质：

投标报价书（材料按照中高档品牌）。

法定代表人证明书。

法定代表人授权委托书。

投标人认为需提供的其它文件和资料

营业执照和税务登记证

资质证书

安全生产许可证

高空作业证

委托人身份证

以上要求的各种复印件证明资料须在复印件上加盖有效的投标人公章。

- 要求

- 所有送抵工地的设备材料均须为全新的。

- 安装前的设备需装箱保护。

- 深化设计和安装施工必须符合国家和深圳的规范要求。

- 所提供的设备及材料除招标文件确定范围外，其余宜采用国产优质品牌，且必须须通过招标方确认。

2、投标单位中标后需要进行施工图设计，提供完整施工图纸及方案，经甲方审批后，方可施工，需要满足设计效果的要求。

3、材料品牌要求：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铝板字体 （1、罗湖医院集团logo 2、深圳市罗湖医院集团、 3、深圳大学第三附属医院） | 厚3.0/5052 |
| 2 | 字体烤漆 | 杜邦汽车漆 |
| 3 | LED灯 | 美国科锐或飞利浦 |
| 4 | LED开关电源60A/5V | 台湾明纬或上海衡孚 |
| 5 | 4平方电源线 | 金龙羽或成天泰 |