# 超声波洁牙机

技术性能参数

- 轻巧美观流线型易携带的外部设计，方便固定在任何操作位置

- 超声波手柄，运转中十分精细，柔和，不会给牙齿带来任何敏感或者不适

- 压电陶瓷，长时间使用，工作尖不会过热，噪音极低

- 手柄携带高亮度的LED灯，方便在治疗过程中辅助照明，使操作更精准

- 手柄可高温高压消毒

- 快接式手柄线连接便于日后保养维护

- 多种振动频率可供调整，给口腔治疗带来多种选择

- 两种供水方式，可水瓶自供，也可外接水源，使治疗不受水源条件的限制，随时随地任意使用

- 具备洁牙，牙周，根管治疗功能一键选择，使操作更方便

- 稳定的喷水设计，水量调节自如，给患者带来舒适感

- 配置了5支洁牙工作尖和一支根管转换头和一盒根管治疗使用的根管挫

- 手柄可选EMS或赛特力类型

- 保修两年

- 电源输入：100—240V 50/60Hz

配置清单：

主机1台

手柄1把

洁牙工作尖5支

根管转换头1根

根管治疗使用的根管挫1盒

脚踏板1个

水瓶1个

电源线一条