**罗湖区人民医院 技术需求**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 妇科腔镜清扫器械包 | **国别** | 进口 | | **合计金额** | 9 |
| **项目需求** | | | | | | |
| **序号** | **项目** | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** | |
| 1 | 妇科腔镜清扫器械包 | 9 | 1 | 9 |  | |
| 合计 | | |  | 9 |  | |

**单套配置：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **型号** | **数量** | **单价** | **小计** |
| 1 | 电凝钩 | 细钩状，L形， Ø 5 毫米 WL 340 毫米 | 1 |  |  |
| 2 | 气腹针 | 气腹针，120mm长 | 1 |  |  |
| 3 | 转换帽 | 10.5MM转5.5mm | 1 |  |  |
| 4 | 吸引器 | 5mm | 1 |  |  |
| 5 | 吸引器 | 10mm | 1 |  |  |
| 6 | 分离钳 | 护套管绝缘直径 5 毫米 SL 330 毫米 | 2 |  |  |
| 7 | 长针头 | 5\*330mm | 1 |  |  |
| 8 | 持针器 | 直径 5 毫米 /针夹柄轴向 | 1 |  |  |
| 9 | 拨杆 | 10×370mm | 1 |  |  |
| 10 | 输卵管钳 | 护套管绝缘直径 5 毫米 SL 330 毫米 | 2 |  |  |
| 11 | 穿刺器 （10.5mm) | 10.5×95mm | 1 |  |  |
| 12 | 腔镜剪 | 护套管绝缘直径 5 毫米 SL 330 毫米 | 1 |  |  |
| 13 | 穿刺器 （5.5mm) | 10.5×95mm | 2 |  |  |
| 14 | 穿刺器 （5.5mm) | 5×95mm | 1 |  |  |
| 单套总价 | | | | |  |