**SET悬吊系统招标参数（进口）**

1、训练功能：用于核心训练、上肢力量训练、下肢稳定训练和拉伸等不同目的的训练，通过强化躯干肌肉、强化非主导侧肢体运动能力等手段，提高身体在高速运动中的平衡、控制能力，加强力量在运动链上的传导；

2、康复功能：通过牵引、减重和放松技术，使紧张的大肌肉松弛；通过关节活动度训练，扩大关节活动范围；进行以局部稳定肌为目标的关节稳定性训练和运动感觉综合训练，并利用自身体重进行渐进的肌肉力量训练；

3、能满足3人同时训练或1人的康复训练；

4、技术培训：由Redcord授权的培训专家提供Active-Core体能训练课程或Nurac1神经康复训练课程的技术培训和认证。

5.本产品无需医疗器械注册证。

6.本产品在广东地区有售后维修点。

配置清单：

1、配备专业指导软件，可提供数百种康复运动处方设计；

2、基本悬吊训练器3套：可用于训练，理想的悬吊高度是≥ 240 cm；最大承重≥150 kg；

3、多功能悬吊训练器1套，运动训练器1台，最大承重≥200 kg，含滑轮；含屋顶悬吊固定器，最大承重≥150公斤；

4、悬吊滑轨系统一套：滑轨系统可在训练以及康复中使用，通过3个滑动固定器可以轻松滑动和固定来调整到最佳的位置，辅助训练者完成动作或通过三点悬吊让训练者悬空；每个滑动固定器可悬挂一套基本悬吊训练器；最大承重大于等于250 kg

5、宽悬带2套：最大承重≥200 kg；

6、窄悬带2套：最大承重≥200 kg；

7、中分悬带1套：最大承重≥100 kg；

8、红绳1套：最大承重≥200 kg；

12、解锁器1套：使用重锤时可以使悬吊绳解锁；材质为注模塑胶；

13、绳夹1套：同时将两根悬吊绳钩住，或者拉紧绑带，材质为钢；

15、平衡气垫2套；

16、训练辊垫1套；

17、把手1套；

18、拉手3套：最大承重≥200 kg；

19、吊顶式支架；

20、治疗床一张；