## 8道可调量程移液器1
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
单位：万元
设备名称 | 8道可调量程移液器3 | 国别 | 进口 | 申报科室 | 众循精准医学研究院 | 数量 | 10 | 参考报价 | 0.9 | 合计金额 | 9
一、技术要求：
1、手动8通道移液器 8把
1） ▲原装进口
2） 无线射频识别功能，辅助实验室移液器校准跟踪和资产管理
3） 超轻质的活塞弹簧
4）磁性辅助装置能大大减少吸液排液时拇指的操作力，使得移液过程轻松快捷，既省力又能提高移液的精确性
5） 低阻力密封系统
6） ▲量程锁设计，可单手或双手调节
7） ▲圆柱型套柄和吸头设计，轻触装卸吸头，线性密封，省力方便，保证液面一致性
8） 具备CNAS认可的专业校准实验室，有能力出具CNAS校准报告
9） 人性化设计的指钩
10） 枪体内配有硅树脂减震器
11） ISO9001质量证书；
12）配原厂同品牌吸头：20ul盒装吸头960个，200ul盒装吸头1920个，300ul盒装吸头960个，1000ul盒装吸头960个
13）具体量程配置：
普通手动8通道移液器3把，量程20-300ul
普通手动8通道移液器5把，量程100-1200ul
2、手动8通道间距可调移液器 2把
1）▲原装进口
2）无线射频识别功能，辅助实验室移液器校准跟踪和资产管理。
3）超轻质的活塞弹簧
4）磁性辅助装置能大大减少吸液排液时拇指的操作力，使得移液过程轻松快捷，既省力又能提高移液的精确性
5）低阻力密封系统
6）▲量程锁设计，可单手或双手调节
7）▲圆柱型套柄和吸头设计，轻触装卸吸头，线性密封，省力方便，保证液面一致性
8）具备CNAS认可的专业校准实验室，有能力出具CNAS校准报告
9）人性化设计的指钩
10）枪体内配有硅树脂减震器
11）ISO9001质量证书；
12）▲各通道之间的间隙距离可调节，方便不同间隙距离孔板之间的移液
13）量程100-1200ul
二、服务要求：
提供三年保修。