手术显微器械

1. **设备用途**：用于泌尿外科显微手术使用

**二、技术参数：**

1. ▲器械表面有数字二维码激光标记
2. 不锈钢器械表面均为亚光处理
3. 现场提供符合规格的器械图谱
4. 在国内须有库存,根据用户需求可随时供货及更换至用户满意为止
5. ▲特有的手柄色彩标识，不同色彩代表不同的器械，方便用户选择
6. 显微弹簧剪 直型 SP/SP 180MM
7. 显微弹簧剪 弯型 SP/SP 180MM
8. 显微持针器 弯型 150MM
9. 显微解剖镊 平头 直型150MM
10. 显微解剖镊 ≤0.3MM 160MM
11. **配置清单：**
12. 显微剪刀\*2
13. 显微持针器\*1

3、显微解剖镊\*2