## 凝胶成像系统
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
单位：万元
设备名称 | 凝胶成像系统 | 国别 | 进口 | 申报科室 | 众循精准医学研究院 | 数量 | 2 | 参考报价 | 19.5 | 合计金额 | 39
一、技术要求
▲1.真实像素≥380万（非有效像素，非软件差值拟合提高获得）
2.图像深度：12bit，可动态扩展到16 bit
3.动态范围：3.6，可动态扩展到4.8
4.灰度值：4096/65536
5.读出噪音：≤ 8 e rms
▲6.镜头：F1.2/8 - 48 mm电动变焦镜头，可以升级至符合GLP标准的自动反馈镜头
▲7.配不少于6位电动滤光片轮且标配一个紫外滤光片，可灵活选配其它滤光片
▲8.透射光源：配302nm UV透照仪（20cm x 20cm）, 标配白光转换板，白光面积≥30x 30cm，满足透射白光要求，配470nm蓝光透照仪，可用于UltraPower, Ethidium bromide, GelGreen, GelRed, SYBR Gold, SYBR Green, SYBRSafe, SYPRO Orange, SYPRO Ruby等染料的检测
9.落射光源：标配双白光落射灯，可灵活选配各种规格紫外及蓝光落射灯
10.光发射不均一性的校正：中性屏技术，获得更均一真实图像
11.暗箱：全封闭暗箱，CCD及变焦镜头密封于防护罩里面，不能裸露在箱体外，标配自动电磁门锁，高度的安全性，自动紫外切断功能
12.软件：标配两个独立的图像分析软件和图像捕捉软件
13.图像采集软件：标配功能强大的专业图像捕捉软件，单键功能软件，操作极其简单方便
14.分析软件：标配专业分析软件，单键功能软件，操作极其简单方便
15.应用范围：适用于所有UV和白光的分析，包括EB、考兰、银染、各种荧光样品、杂交膜和放射自显影胶片等
二、配置要求
仪器主机一台、302nm紫外透照仪一个、蓝光透照仪一个，电动七位滤光轮及UV滤光片一个、图像捕捉软件和图像分析软件各一套，配备品牌电脑一台
三、售后服务
提供三年保修