**罗湖区人民医院 技术需求**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 普外腔镜器械 | **国别** | 进口 | **合计金额** | 9.5 |
| **项目需求** |
| **序号** | **项目** | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** |
| 1 | 普外腔镜器械 | 9.5 | 1 | 9.5 |  |
| 合计 | 1 | 9.5 |  |

**单套配置：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 型号 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 转换器 | 10.5MM转5.5mm | 1 | 　 | 　 |
| 2 | 电凝钩 | 细钩状，L形， Ø 5 毫米 WL 340 毫米 | 1 | 　 | 　 |
| 3 | 分离钳 | 直径 5 毫米 SL 330 毫米 | 2 | 　 | 　 |
| 4 | 吸引器 | 5mm | 2 | 　 | 　 |
| 5 | 卡口式转换器 | 10.5-5.5mm | 1 | 　 | 　 |
| 6 | 气腹针 | 气腹针，120mm长 | 1 | 　 | 　 |
| 7 | 钛夹钳 |  Ø 10 毫米 WL 340 毫米 | 1 | 　 | 　 |
| 8 | 10.5MM穿刺器 | 10.5×95mm | 2 | 　 | 　 |
| 9 | 5.5mm穿刺器 | 5×95mm | 1 | 　 | 　 |
| 10 | 10mm胆囊抓钳 | 10×420mm | 1 | 　 | 　 |
| 11 | 5mm胆囊抓钳 | 5×420mm | 2 | 　 | 　 |
| 12 | 抓钳 | 护套管绝缘直径 5 毫米 SL 330 毫米 | 1 | 　 | 　 |
| 13 | 圆棒 | 10×370mm | 1 | 　 | 　 |
| 14 | 腔镜剪 | 直径 5 毫米 SL 330 毫米 | 1 | 　 | 　 |
| 15 | 长针持 | 直径 5 毫米 / 针夹柄轴向 / | 1 | 　 | 　 |
| 单套总价 | 　 |