远程会诊系统参数

| 序号 | 名称 | 数量 (套) | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65寸2M同屏远程会诊触控终端（含全景触控交互大屏） | 2 | - （1）65寸2M智能交互触控一体机 - 处理器：英特尔酷睿i3； - 内存：4GB； - 硬盘：500GB； - 屏幕尺寸：65； - 屏幕长宽比：16:9； - 分辨率：1920×1080； - 触摸：多点触控； - 无线操控：无线键盘、鼠标； - 操作系统：支持Windows 7/8； - 一体机支架。 （2）远程会诊视音频设备 - USB全景摄像头 - USB全向麦克风。 - ▲支持患者主索引，以患者为中心整合HIS、EMR、PACS、LIS等系统患者诊疗数据和影像（投标人须提供患者主索引计算机软件著作权登记证加盖公章扫描件）； - ▲支持通讯中间件功能，异构系统支持通过数据库、WebServer等接口实现数据的获取（投标人须提供通讯中间件计算机软件著作权登记证加盖公章扫描件）； - 患者基本信息浏览：要求能够浏览的病人基本信息，如证件信息、联系地址、联系电话等； - ▲电子病案浏览：要求显示入院病历、病程记录等（提供产品实际界面截图）； - ▲检验结果浏览：支持按检验时间顺序排列病人历次生化检验；对于异常值支持差异性字体提示，多次同项检查结果可生成趋势图（提供产品实际界面截图）； - 检查报告浏览：支持实时浏览病人放射、超声、内镜、病理已发布的诊断报告； - ▲DICOM图像浏览和处理：遵循DICOM标准，支持CR、DR、CT、MRI、DSA、RF、ECT、US等DICOM影像显示，支持超声、内镜、病理JPEG格式图像显示；支持图像窗宽/窗位调节、移动、缩放、旋转、测量等处理（投标人须提供DICOM影像实时计算及传输混合展现软件产品计算机软件著作权登记证扫描件）； - 医嘱信息浏览：支持实时浏览病人医嘱资料：长期医嘱、临时医嘱。 |
| 2 | 移动在线医疗应用发布软件 | 1 | （1）移动应用注册服务 - 采用授权用户管理，授权用户根据授权访范围获取调阅相关患者信息； - 为每个用户分配一个登录账号； - 支持用户按医院、科室等详细分组； - 支持移动终端授权用户登录 - 用户通讯录包括医生姓名、联系电话、职称等。 |
|  |  |  | （2）患者资料调阅服务 - 支持用户授权患者查询； - 支持授权患者诊疗数据推动，包括入院病例、病程记录等电子病历资料，病情概要，检验结果，检查报告等； - 支持患者最新诊疗数据调阅。 |
|  |  |  | （3）▲融合通讯服务 - 支持Android、IOS跨平台融合通讯服务； - 支持用户在线即时通讯录管，超级管理员可在线修改用户密码，修改个人用户信息； - 支持组建通讯群服务； - 支持将病例分享服务； - 支持文字、语音在线即时交互服务。 - 提供融合通讯软件有效的计算机软件著作权登记证复印件加盖公章，著作权登记时间以项目招标公告发布之日前为准。 |
|  |  |  | （4）互联网移动会诊APP(10用户) - 用户登录：医生移动应用终端按授权用户登录，跟据使用用户分配调阅权限。 - 患者管理：按登录用户权限，查询患者；支持对所选会诊患者进行关注，平台即时将最新诊疗数据推送到移送终端。 - 病情摘要浏览：支持浏览患者入院病历，包括主诉、初步诊断、现病史、诊断依据、鉴别诊断等；支持浏览患者本次住院影像检查；支持浏览患者今日临时医嘱；支持浏览患者检查异常值。 - 检验结果浏览：实时浏览患者历次生化检验结果，支持按检验时间顺序排列患者历次生化检验，对于异常值支持差异性字体提示，支持同项检验多次检查结果生成趋势图。 - 检查报告浏览：实时浏览患者放射、超声、内镜、病理影像检查已发布的诊断报告。 - 医嘱信息浏览：实时浏览患者长期医嘱、临时医嘱； - 医学影像浏览和图像处理：遵循DICOM标准，支持DICOM原始/无损压缩/有损压缩影像调阅；支持CR、DR、CT、MRI、DSA、RF、ECT、US等DICOM影像显示；支持超声、内镜、病理JPEG格式图像显示；支持多序列DICOM影像播放；通过缩略图对检查/序列进行快速导航；支持点击缩略图加载检查/序列；可以由用户自定义图像显示布局；支持触屏调节交互式窗宽/窗位；支持图像移动；支持图像缩放；支持图像测量；支持图像标注； - 会诊申请/会诊报告：支持会诊申请单创建和提交；支持即时咨询会诊申请和预约会诊申请；支持会诊医生选择；支持会诊患者病历资料授权分享；支持会诊完成后，会诊方书写意见；支持会诊意见提交时屏幕数字签名和视频认证；支持会诊记录查询。 - 即时会诊呼叫/应答功能：支持邀请方即时通过通讯录，向被邀方发出会诊请求；支持会诊请求记录；支持会诊患者病情概括自动共享；支持被邀会诊即时弹出被邀窗口，显示申请会诊方；支持可选接受或拒绝该次会诊申请。 - ▲移动会诊同屏交互功能：支持Android、IOS、Windows跨平台移动影像会诊同屏交互；支持参与会诊多方语音、视频交互；支持参与会诊多方同步调阅医学影像、检查报告；支持参与会诊多方影像处理交互操作和电子粉笔标注功能同屏显示（提供云计算跨平台移动影像处理软件有效的计算机软件著作权登记证复印件加盖公章，著作权登记时间以项目招标公告发布之日前为准）。 - 融合通讯功能：支持Android、IOS跨平台融合通讯；支持将病例分享给通讯录中的其他用户；支持分享病例资料在线调阅；支持分享病例医学影像在线即时处理；提供文字在线即时交互；提供语音在线即时交互；提供图片文件传输；支持即时拍照传输。 |